## Slide 1: Развитие системы обеспечения единства измерений
www.rst.gov.ru
Ершов Илья Игоревич
Заместитель начальника Управления метрологии Росстандарта
iershov@rst.gov.ru
8 (495) 547 51 92

## Slide 2
Российская метрология на мировой арене
Один из Лидеров по Количеству измерительных возможностей
1
161
Государственный первичный Эталон
116 000+
Вторичных и рабочих эталонов
Вторичных и рабочих эталонов
Участие в международных организациях
Россия приняла участие в 542 международных сличениях эталонов
Совершенствование Эталонов:
2022 год – 11 эталонов
2023 год – 15 эталонов
2024 год – 13 эталонов
2025 год – 12 эталонов
Эталонная база российской федерации
Chart: 
| Китай | Россия | Германия | США
 | 1948 | 1735 | 1486 | 1461
Chart: Соотношение возраста эталонов
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
До 9 лет | 78 | 79 | 73 | 66 | 64 | 67 | 70
Свыше 9 лет | 22 | 21 | 27 | 34 | 36 | 33 | 30

## Slide 3
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ
Воспроизведение единицы объемного расхода природного газа в диапазоне, м3/ч | от не более 5 до не менее 400
Расширенная неопределенность воспроизведения объемного расхода газа трубопоршневой установкой в составе ГПСЭ (k=2), не более, % | 0,08
Рабочий диапазон абсолютного давления, МПа | от 0,1 до 10,0
Температура рабочей среды, °С | 20 ± 5
РЕЗУЛЬТАТ
передача единицы величины и первичная аттестация рабочих эталонов первого разряда УРМЦ (УРМЦ 10000, УРМЦ 70000, 3ПК УРМЦ)
отказ от услуг зарубежных партнёров и работа в рамках собственных измерительных возможностей
2
Взаимодействие государства и бизнеса
Применение уникальных физических принципов
Государственный первичный специальный эталон расхода
природного газа высокого давления
Развитие эталонной базы

## Slide 4
Перспективы развития эталонной базы
Последняя единица СИ, определенная на основе изготовленного человеком объекта
Весы Киббла (ватт-весы)
Государственный первичный эталон единицы массы (ГЭТ 3 – 2008)
Вакуумный компаратор массы, применяемый для передачи единицы рабочим эталонам
Создание эталона массы
Запланировано:
Поручение Д.В. Мантурова от 18 мая 2024 г. № МД-П9-14624 по проведению
ОКР «Килограмм» (Разработка и создание высокоточной измерительной системы на основе ватт-весов для воспроизведения единицы массы – килограмма)
Срок выполнения: 2025 - 2029 гг.
Ориентировочная стоимость: 2 210,00 млн. руб.
Выполнено:
НИР «Баланс» (2021 г.)
Исследование путей создания эталона килограмма на основе ватт-весов
НИР «Прогресс» (2022 г.)
Исследование путей оптимизации конструкции систем ватт-весов для минимизации составляющих неопределенности измерений параметров, влияющих на точность воспроизведения килограмма на основе ватт-весов

## Slide 5
Нормативно-правовое регулирование
Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1847
Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 294
Постановление Правительства РФ 02.04.2015 № 311
Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 438
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Государственной метрологической службе»
Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510
Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 № 2905
Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 № 2906
Приказ Минпромторга России от 25.12.2015 № 4091
Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 № 2907
Приказ Минпромторга России от 27.01.2025 № 335
Федеральный закон от 14.02.2024 № 18-ФЗ вступил в силу 1 марта 2025 года
Приказ Минпромторга России от 21.01.2025 № 219
Приказ Минпромторга России от 27.01.2025 № 336
4

## Slide 6
Применение Аттестованных методик измерений
1993
1997
2008
2016
2025
1 июня 1993 года
Вступление в силу Закона Российской Федерации
от 27 апреля 1993 г. № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений»
1 июля 1997 года
Введение в действие ГОСТ Р 8.563-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений»
30 декабря 2008 года
Вступление в силу Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
8 марта 2016 года
Вступление в силу приказа Минпромторга России от 15 декабря 2015 г. № 4091 «Об утверждении порядка аттестации…»
1 марта 2025 года
Вступление в силу Федерального закона от 14 февраля 2024 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»
49 000+
МВИ
Федеральный закон № 102-ФЗ
Закон РФ № 4871-1
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Переданные в Фонд | 3577 | 2700 | 3040 | 2998 | 2472 | 2700 | 590
Аттестованные | 2957 | 2643 | 2927 | 2508 | 2429 | 2212 | 20
сведения об аттестации МВИ

## Slide 7
1993
1997
2008
2016
Федеральный закон № 102-ФЗ
Закон РФ № 4871-1
Вступление в силу
Закона РФ
от 27 апреля 1993 г. № 4871-1
Введение в действие ГОСТ Р 8.563-96
30 декабря 2008 года
Вступление в силу Федерального закона от 26 июля 2008 г. № 102-ФЗ
8 марта 2016 года
Вступление в силу приказа
Минпромторга России от 15 декабря 2015 г. № 4091
1 марта 2025 года
Вступление в силу Федерального закона от 14 февраля 2024 г. № 18-ФЗ
1 июня 1993 года
1 июля 1997 года
Проведение анализа документов по стандартизации, содержащих МВИ
Направление результатов анализа в Росстандарт
Процедура признания МВИ
не требуется
Признается при наличии материалов аттестации (экспертизы) по ГОСТ Р 8.563-96
Подготовка комплекта документов
Направление информации в Росстандарт
Признается при наличии материалов аттестации в соответствии с приказом № 4091
Подготовка комплекта документов
Направление информации в Росстандарт
Процедура аттестации МВИ
в соответствии с новым Порядком
Внесение сведений в Фонд
Внесение сведений в Фонд
Внесение сведений в Фонд
2025
Внесение сведений в Фонд
Применение Аттестованных методик измерений

## Slide 8
Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 № 2907
«Об утверждении порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений…»
Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 № 2905
«Об утверждении порядка проведения испытаний СО или СИ в целях утверждения типа, порядка утверждения типа СО или типа СИ…»
Утверждение типа стандартных образцов и типа средств измерений
Chart: количество утверждаемых типов СИ
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 4132 | 3794 | 3538 | 3380 | 3734 | 3635 | 3444 | 3761 | 3287 | 3376 | 2914 | 3147
Chart: количество утверждаемых типов СО
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 217 | 160 | 190 | 133 | 148 | 246 | 219 | 188 | 199 | 235 | 301 | 316
Chart: Подтверждение производства на территории РФ
| 2022 | 2023 | 2024
Утверждение | 8 | 6 | 5
Внесение изменений | 28 | 5 | 14
Chart: Соотношение утверждаемых типов средств измерений
| Единичный | Серийный | Единичный | Серийный
Российская Федерация | 1278 | 833 | 1343 | 862
Другие страны | 210 | 593 | 272 | 670
2023
2024

## Slide 9
Утверждение типа средств измерений
Chart: 
| Индия | Италия | Канада | Республика Беларусь | Республика Корея | США | Швейцария | Япония | Великобритания | Германия | Китай | Украина | Другиестраны
 | 15 | 17 | 11 | 48 | 17 | 29 | 20 | 19 | 13 | 48 | 453 | 22 | 91
2023
Chart: 
2024
Chart: 
| Китай | Республика беларусь | Германия | Индия | Италия | Ю.Корея | Другие
 | 523 | 43 | 17 | 11 | 7 | 6 | 87

## Slide 10
Российская измерительная техника
1801
Отечественных средств измерений
8145
Зарубежных аналогов

## Slide 11
Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 734
«Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»
Приказ Минпромторга России от 11.02.2020 № 456
«Об утверждении «…» требований к оформлению материалов первичной аттестации и периодической аттестации эталонов единиц величин…»
Приказ Росстандарта
«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по предоставлению государственной услуги «Утверждение эталонов единиц величин»
сокращение общего срока утверждения эталона
оптимизация процесса проведения поверок с использованием локальных поверочных схем
упрощение оформления материалов первичной аттестации эталонов
совершенствование процесса обращения с эталонами переменного состава
регламентации процедуры утверждения эталонов
Утверждение эталонов единиц величин
Chart: Поверка СИ в качестве эталонов
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 0 | 208469 | 408472 | 412727 | 422078 | 364915
Chart: Аттестация эталонов
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 8012 | 1056 | 1789 | 1885 | 1687 | 1663

## Slide 12
Поверка средств измерений
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Ряд 1 | 22.21 | 44.42 | 90.75 | 87.89 | 91.09 | 89.82
Количество записей о результатах поверки
(млн. ед.)
Поверка средств измерений
Поверка средств измерений после ремонта
Поверка «амнистированных» средствах измерений
Проведение работ за пределами Российской Федерации
Предоставление в поверку средств измерений со сроком поверки «по техническому состоянию»
Предотвращение доступа к элементам конструкции средств измерений
признание результатов калибровки
и использования их при поверке
Условия признания
Порядок признания результатов калибровки
Порядок использования результатов в Сфере
Требования к комплектности и оформлению материалов
Срок поверки от даты калибровки
СИ не относится к ПП РФ 250

## Slide 13
Работа с населением
Скачать инструкцию

## Slide 14
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
www.rst.gov.ru
Ершов Илья Игоревич
Заместитель начальника Управления метрологии Росстандарта
iershov@rst.gov.ru