## Slide 1
mapip@bk.ru
КРИВОВ
Анатолий Сергеевич
Председатель Межотраслевого совета по прикладной
метрологии и приборостроению при РСПП
Заместитель генерального директора АО НПФ «Диполь»
Заместитель председателя ИЦК «Метрология и измерительная техника»
Актуальные направления цифровизации задач прикладной метрологии
(по итогам Демодней ИЦК «Метрология и измерительная техника»)
Научно –производственная фирма
Комитет РСПП
по техническому регулированию

## Slide 2
«Учреждение мастерских будет способствовать удешевлению и улучшению производства точных приборов, уменьшению зависимости в этом деле от заграничных мастеров и приведет к развитию этой отрасли промышленности, в каком отношении у нас пока сделано мало, а потребность в производстве точных приборов все более растет».
Д.И.Менделеев, 1906 г.
Прикладная метрология практически применяет разработки теоретической метрологии и положения законодательной метрологии.
Современная прикладная метрология обеспечивает потребности экономики и общества в точных измерениях и достоверном контроле величин продукции, процессов и услуг в адаптированных для современных технологий форме, объемах и времени
Основные задачи ИЦК «МИТ»
Определение потребностей в замещении зарубежных цифровых продуктов и решений и формирование формирование консолидированных отраслевых требований.
Осуществление подбора проектов на разработку и внедрение отраслевых решений, обеспечивающих замещение зарубежных решений и соответствующих отраслевым требованиям.
Формирование отраслевых предложений по включению проектов на разработку и внедрение отраслевых решений в перечень особо значимых проектов, утверждаемый президиумом Правительственной комиссии.
Осуществление координации, сопровождения и мониторинга реализации особо значимых проектов совместно с АНО «ЦЭ», АНО «ЦКИТ», РФРИТ.
Обеспечение тиражирования отраслевых решений, разработанных в рамках реализации особо значимых и других отобранных проектов.

## Slide 3
ИТ-ландшафт актуальных потребностей в замещении используемых зарубежных решений и новом ПО (ПАК)

## Slide 4
Структура бизнес-функций программных и программно-аппаратных решений для измерений и метрологии (ФТК «белые пятна»)
Измерения в ходе основной деятельности (CAD, CAE, APC, HMI, CAQ/CAI)
Метрологическое обеспечение
деятельности (APC, HMS)
Корпоративное и стратегическое
планирование (SCADA, ERP, CRM, PLM, HMI)
Измерения при производстве продукции
Продукция (материалы)
Технологические процессы
Производственные условия
Измерения при добыче и переработке
При добыче нефти и газа
При переработке нефти, газа
При транспортировке и хранении
Металлургия
Экологический контроль выбросов
Измерения при исследованиях и проектировании
Макетные и опытные образцы продукции машиностроения и радиоэлектроники
Оптическое и оптикоэлектронное производство
Проектирование измерительных и испытательных лабораторий
Управление процессами поверки и калибровки
Автоматизация измерений при поверке
Создание ПАК для поверки
Обработка и представление результатов
Управление аттестацией испытательного оборудования
Автоматизация измерений
Управление аттестацией сложных технических комплексов полигонов
Обработка результатов и управление база данных
Метрологическая экспертиза
Автоматизированный анализ технической документации
Синтез модели измерений (перечня параметров, точности измерений)
Моделирование системы измерений объекта (перечень методов и средств)
Управление парком средств измерений и контроля
Мониторинг состояния применяемых средств измерений, контроля и испытаний
Планирование мероприятий по обеспечению пригодности приборов
Контроль точности измерений и достоверности испытаний
Анализ влияния неадекватности моделей, внешних условий и человеческого фактора
Межлабораторным сравнительным испытаниям продукции, обработка результатов измерений)
Управление деятельностью метрологических служб
Управление процессом мониторинга состояния измерений, контроля и испытаний
Автоматизация нормативного регулирования и информационного обеспечения

## Slide 5
Перспективные проекты в области автоматизации управления метрологическим обеспечением
Автоматизация измерений, контроля и испытаний
Универсальное программное обеспечение для измерения геометрических форм деталей сложной конструкции совместимого с измерительными машинами различных изготовителей. Контроллер и сервисное ПО для управления и считывания данных отечественных и зарубежных координатно-измерительных машин
Программно-аппаратный комплекс контроля качества поверхности стальной полосы с измерением глубины дефектов на основе ИИ
Универсальное ПО для автоматизации измерительных и испытательных лабораторий на основе графического редактора систем сбора и обработки данных
Предиктивная система непрерывного автоматического контроля выброса парниковых газов и загрязняющих веществ промышленных предприятий ТЭК, металлургии и др.
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе лазерного сканера, манипулятора и ПО для оценки состояния футеровки металлургического оборудования
Автоматизированный контроль геометрии и свойств материала готового изделия, полученного методом аддитивных технологий
Интегрированная система измерения для ультрапрецизионных станков обработки оптики и точной механики, объединяющая задачи привязки зонда, эталонирования и определения параметров точности детали
Автоматизированная система измерения и анализа 3D параметров геометрических объектов на стенде и конвейере.
Комплект модульного контроллера и ПО для построения высокоскоростных систем автоматизации технологических процессов, контроля и испытаний продукции
Полевая шина передачи данных измерительных приборов в информационнозащищенных объектах КИИ
Системный мониторинг качества услуг связи на отечественных и зарубежных сетях связи, включая измерения и отображение трафика пакетной передачи данных, для контроля параметров услуг связи
Комплексная автоматизация предварительной аппаратной обработки и анализа сетевого трафика, мониторинга производительности сети, приложений и видеопотоков на модульной основе.
Программные и аппаратные средства мониторинга процессов добычи и переработки нефти и газа с учетом многофазности сред, компонентного состава и механических свойств, наличия серы и других примесей
Автоматизированная система измерения многофазных сред с контролем дебита нефти и газа
Определение хлорорганических соединений ПАК для контроля хлорорганических соединений (органических хлоридов) в нефти и газовом конденсате.
Переносной ПАК для контроля микровлаги (на уровне 0,1ppm) при производстве сжиженного природного газа и жидкого гелия
Автоматизация определения микропримесей при производстве жидкого гелия с использованием разрядно-ионизационного детектора
Автоматизированный потоковый контроль технологических газов при производстве серы

## Slide 6
Перспективные проекты в области автоматизации управления метрологическим обеспечением
Автоматизация управления процесса метрологического обеспечения предприятия в целом
Дистанционная система технического и метрологического мониторинга состояния промышленных весов на основе цифровой паспортизации весоизмерительной техники. Система мониторинга состояния весоизмерительной техники крупных предприятий, регионов на основе цифровой паспортизации
Управление парком средств измерений, контроля и испытаний, интегрированное в систему управления производством
Автоматизированное сквозное управление метрологическим обеспечением изделия на всех этапах жизненного цикла
Автоматизация процессов поверки и калибровки средств измерений, технических систем и устройств с измерительными функциями, взамен зарубежных ПО и цифровых эталонов
Автоматизация метрологических процедур
Автоматизированное проведение метрологического подтверждения пригодности датчиков температуры, управление метрологическим оборудованием. Автоматическое управление процессами поверки и калибровки датчиков температуры взамен Fluke MET/TEMP II
Автоматизация метрологической экспертизы наукоемкой продукции, технологических систем и комплексов производства
Интеллектуальная самодиагностика и имитационная бездемонтажная периодическая поверка средств измерений количества жидкостей и газов
Имитационная поверка вихревых, электромагнитных и кориоллисовых расходомеров
Оценка и анализ характеристик системы измерений промышленного производства (MSA- анализ). Определение характеристик системы измерений: сходимость, линейность, повторяемость и воспроизводимость , смещение, стабильность результатов измерений, - и оценка влияющих факторов.
Автоматизация регионального управления техническими средствами измерений, испытаний и контроля, принадлежащими промышленным предприятиям, объектам критической инфраструктуры в регионах с ограниченными возможностями по их техническому и метрологическому обслуживанию. Мониторинг парка средств измерений, испытаний и контроля в регионе (номенклатура и состояние) Оптимизация мероприятий по подтверждению соответствия применяемых технических Риск-менеджмент метрологического обеспечения и единства измерений в регионе
Платформа в сфере обеспечения единства измерений и информационных технологий «METROLOGY CLOUD». Протокол передачи значений параметров и соответствующих единиц измерения между компьютерными системами, ПО, цифровыми устройствами, датчиками. (Цифровое описание типа, Цифровой паспорт средств измерений, Цифровая методика поверки, Цифровой сертификат калибровки, Цифровой протокол поверки). Цифровая классификация и паспортизация методов и средств контроля, измерений и испытаний продукции и процессов, обеспечение интероперабельности программных средств.

## Slide 7
Перспективные проекты в области автоматизации управления метрологическим обеспечением
Цифровые системы экологического мониторинга ЮУрГУ
- Предиктивная система мониторинга выбросов
-Система управления экологическими рисками промышленных
предприятий
-SaaS-решение для мониторинга выбросов от автотранспорта
-Система управления наружным освещением
-Цифровой двойник обогатительной фабрики
Система управления приборостроительным предприятием (Метран)
Экосистема Уралтест
Программно-аппаратные комплексы ПАО «Транснефть»
-ИВК для учета нефтепродутов
-Единая ИС для управления резервуарами («Калькулятор масс»)
Предложения по проектам на Демодне ИЦК «Метрология и измерительная техника» 27 февраля в Челябинске

## Slide 8
Перспективная структура метрологической экосистемы

## Slide 9
Мероприятия ИЦК «Метрология и измерительная техника»
Мониторинг рынка ПО и ПАК для метрологии и измерительной техники
Выявление «белых пятен» и актуализация ландшафта потребностей
Консолидация требований и предложения по тиражированию проектов
Экспертиза проектов по созданию ПО и ПАК
Экспертиза и выявление особо значимых проектов
Формирование экспертных рабочих групп
Научно-технические мероприятия
Публикации результатов разработок
Демо-дни ИЦК, научно-технические семинары, конференции

## Slide 10: ЗА ВНИМАНИЕ!
mapip@bk.ru
www.RGTR.RU
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СПАСИБО
Notes: Отношения между Россией и Францией активно развиваются несмотря на сложную политическую обстановку. Например 25 мая этого года в рамках бизнес-диалога «Россия-Франция» на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в области индустрии будущего между Российским союзом промышленников и предпринимателей и МЕДЕФ Интернасиональ. Соглашение позволит российской и французской промышленности объединить усилия в области цифрового реинжиниринга производственных процессов.
Слайд 13
В 2018 г. уже запланирована серия мероприятий по расширению сотрудничества между российской и французской промышленностью по обмену информацией по цифровым технологиям в рамках подписанного Соглашения о сотрудничества между РСПП и MEDEF на Санкт-Петербургском экономическом форуме.